OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi obsługi technicznej instalacji i urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku w roku 2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie pogotowia serwisowego na wezwanie Zamawiającego w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 19:00 w ilości do 420 h oraz od godziny 19.00 do godziny 7.00 rano dnia następnego oraz całodobowo w dni wolne od pracy, niedzielę i święta w ilości do 35 h w zakresie wszystkich instalacji elektrycznych, instalacji odgromowych oraz urządzeń elektrycznych będących w posiadaniu MOZ - JB w Płocku.

Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie wszystkich instalacji i urządzeń elektrycznych we właściwym stanie i zapewnienie ich prawidłowego działania. Do obowiązków Wykonawcy należy  utrzymanie w sprawności technicznej m.in. następujących instalacji oraz urządzeń oraz usuwanie zgłoszonych awarii:

- tablice rozdzielcze i bezpiecznikowe oraz złącza kablowe, w tym wymiana na nowe zużytych elementów oraz usuwanie przyczyn powstałych awarii,

- rozdzielnie główne obiektów na terenie MOZ JB w Płocku,

- stacje transformatorowe

- wymiana zużytych źródeł światła, gniazdek i wyłączników elektrycznych itp.

- wymiana uszkodzonego osprzętu instalacyjnego,

- przegląd wewnętrznej instalacji oświetlenia elektrycznej budynku,

- przeglądy stanu technicznego instalacji odgromowych z ewentualnym usunięciem uszkodzeń,

- przeglądy stanu technicznego oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego wraz                    z okablowaniem,

- silniki elektryczne jedno i dwu fazowe,

- wymiana lub naprawa uszkodzonych pomp, wirników, lamp UV, elektrozaworów będących na wyposażeniu ekspozycji akwarystycznej

- urządzenia elektryczne w tym grzejniki, oprawy oświetleniowe (nie dotyczy urządzeń biurowych),

- sporządzanie ekspertyz o nieprzydatności urządzeń do dalszej eksploatacji,

- zakres prac naprawczych ujętych niniejszym zamówieniem, zleconych każdorazowo przez Zamawiającego, obejmuje czynności niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instalacji, w szczególności usuwanie awarii instalacji elektrycznej              i odgromowej oraz inne drobne prace,

- inicjowanie, udział oraz wykonywanie okresowych przeglądów instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie Nieruchomości

Zakres rzeczowy nie obejmuje zakupu materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz sprzęt. Materiał zostanie zakupiony przez Zamawiającego.

Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do usuwania zagrożenia wystąpienia awarii i/lub usuwania awarii i jej skutków w trybie alarmowym t.j. na podany telefon Wykonawcy, gdzie Zamawiający informuje o wystąpieniu awarii, a Wykonawca zareaguje na zgłoszenie                     w następujący sposób – czas reakcji na zgłoszona awarię: - do 2 godzin.

Wykonawca po usunięciu awarii instalacji i/lub urządzeń energetycznych i elektrycznych przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia protokół powykonawczy, w którym określi ilość roboczogodzin. Tak zatwierdzony protokół powykonawczy stanowić będzie podstawę do rozliczenia przedmiotu zamówienia i wystawienia co miesięcznej faktury.

Wykonawca prac zobowiązany jest do posiadania zespołu wyjazdowego (brygada) składającego się z 2 osób posiadających przygotowanie techniczne i logistyczne potrzebne do wykonania obowiązków w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w sposób profesjonalny                   i zgodny z zasadami sztuki wymaganymi przy świadczeniu tego rodzaju usług w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz odpowiednie uprawnienia wymagane prawem budowlanym. W/w ekipa powinna posiadać wszystkie aktualne przeszkolenia BHP. Brygada Wykonawcy musi być dostosowana do rodzaju awarii i koniecznych robót do wykonania, co nie jest podstawą do podnoszenia kosztów robocizny. To samo tyczy się sprzętu. Wykonawca musi zapewnić pełną bazę sprzętową niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca oświadcza, iż posiada zaplecze personalne, techniczne i logistyczne potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób profesjonalny i zgodny z zasadami sztuki wymaganymi przy świadczeniu tego rodzaju usług w zakresie instalacji elektrycznych.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie zlecone prace własnymi siłami tj. poprzez swoich pracowników. Zamawiający nie dopuszcza możliwość podzlecenia wykonania prac objętych opisem przedmiotu zamówienia osobom lub podmiotom trzecim.

Wykonawca zobowiązany jest do gotowości zespołu wyjazdowego (brygady) za którą otrzyma ryczałt miesięczny i będzie zobowiązany do przepracowania w/w ryczałcie 15 r-g                 w okresie danego miesiąca rozliczeniowego.

Termin wykonania zamówienia do 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.